拟采购医用试剂耗材汇总表

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1 | 颅脑手术薄膜 | 1、由离型纸、聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶、集液袋及支撑条组成。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 45*45 | 片 |
|  | 2 | 医用手术薄膜（粘贴手术巾） | 1、由离型纸、聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶、集液袋及支撑条组成。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 45*45 15片/盒 | 片 |
|  | 3 | 中心静脉穿刺薄膜 | 1、由离型纸、聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶组成。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 9*6 50片/盒 | 片 |
|  | 4 | 中心静脉穿刺薄膜 | 1、由离型纸、聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶组成。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 12*8 50片/盒 | 片 |
|  | 5 | 一次性使用单极手术电极（刀头） | 1、产品由手柄、刀头、连接套、手控开关、电极电缆和插头组成。产品应无菌，出厂时环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | EH-15 | 根 |
|  | 6 | 一次性使用中性电极板 | 1、产品主要作为高频电刀手术时的负极板，形成导电回路用。产品应无细胞毒性；无迟发型超敏反应；对人体皮肤应不大于极轻微刺激。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | DK-E 3008型 | 片 |
|  | 7 | 医用无菌防护套 | 1、由聚乙烯薄膜热压而成。 2、外观：经热压的Ⅰ型保护套应热压均匀，无漏压现象。 3、保护套所用聚乙烯薄膜厚度应不低于 0.02mm。 4、所用非织造布克重应不低于 20g/㎡。 5、非织造布的断裂强力为纵向≥17N，横向≥3N。 6、保护套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。 7、提供检验报告。 8、现场需要携带样品。 | 长方形 120*100 | 个 |
|  | 8 | 医用无菌防护套 | 1、由聚乙烯薄膜热压而成。 2、外观：经热压的Ⅰ型保护套应热压均匀，无漏压现象。 3、保护套所用聚乙烯薄膜厚度应不低于 0.02mm。 4、所用非织造布克重应不低于 20g/㎡。 5、非织造布的断裂强力为纵向≥17N，横向≥3N。 6、保护套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。 7、提供检验报告。 8、现场需要携带样品。 | 长方形 160*12 | 个 |
|  | 9 | 医用无菌防护套 | 1、由聚乙烯薄膜热压而成。 2、外观：经热压的Ⅰ型保护套应热压均匀，无漏压现象。 3、保护套所用聚乙烯薄膜厚度应不低于 0.02mm。 4、所用非织造布克重应不低于 20g/㎡。 5、非织造布的断裂强力为纵向≥17N，横向≥3N。 6、保护套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。 7、提供检验报告。 8、现场需要携带样品。 | 长方形 180*20 | 个 |
| 002 | 10 | 医用组合针 | 1、产品由医用缝合针的圆针、三角针等型式按临床手术的不同需要组合包装而成。 2、缝合针应有良好的弹性和韧性； 3、包装后的缝合针应无菌。 4、提供检验报告。 5、现场需要携带样品。 | 通用圆针系列、通用角针系列(4*10-13*48) | 支 |
|  | 11 | 一次性使用无菌手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 11# | 片 |
|  | 12 | 一次性使用无菌手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 15# | 片 |
|  | 13 | 一次性使用无菌手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 21# | 片 |
|  | 14 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 10#（100片/盒） | 片 |
|  | 15 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 11#（100片/盒） | 片 |
|  | 16 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 12#（100片/盒） | 片 |
|  | 17 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 15#（100片/盒） | 片 |
|  | 18 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 20#（100片/盒） | 片 |
|  | 19 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 21#（100片/盒） | 片 |
|  | 20 | 一次性使用手术刀片 | 1、有与手术刀柄对接的安装槽和刃口。通常采用不锈钢材料制成的无菌产品。 2、提供检验报告。 3、规格：8-24# 4、现场需要携带样品。 | 22#(100片/盒) | 片 |
|  | 21 | 医用缝合针 | 1、缝合针应有良好的穿刺力和切割力； 2、缝合针应有良好的韧性和弹性； 3、针尖应无虚尖、经规定的加载荷顶压后，不得有弯钩； 4、若缝合针无菌，应采用环氧乙烷气体灭菌，且环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 5、提供检验报告。 6、现场需要携带样品。 | 全规格（普通孔） 10支/包 | 包 |
| 003 | 22 | 一次性使用手术包 | 包布（覆膜50g 1.6*2.2m）≥2条、手术衣（大襟SMS50g）≥4件、棉球（加大号）≥8粒、纱布块（6*8*8显影）≥5块、剖腹单（覆膜无纺布55g双层1.8*3m）≥1、治疗巾（无纺布60*80cm）≥6块、中单（覆膜50g 1.2*1.8m）≥2条。 | 定制 | 套 |
|  | 23 | 一次性使用手术包 | 1、产品由中单（SMS50g 1.2*1.8m）≥3条、一次性使用手术衣（大襟SMS50g）≥5件、治疗巾（SMS50g 60*80cm）≥6条、剖腹单（覆膜无纺布55g双层1.9*3.2m）≥1条、包布（覆膜50g 1.9*2.3m）≥2条、塑料方盘（26*20*6.5cm）≥2个、弯盘（18*12*1.5cm）≥1个、棉球（加大号）≥15粒、塑料杯（200ml）≥3个、白袋（塑料袋）（40*60mm 8丝）≥2个、纱布块（显影8*10*8）≥10块组成。 2、包布所用非织造布性能应符合FZ/T64005-2011中的要求。 3、手术包内的缝制物品应缝制牢固，成型整齐，针码应均匀、平直，无跳针、开线、漏缝等缺陷。 4、手术包经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不得大于10μg/g。 5、提供检验报告,如投标时无法提供检验报告，须提供承诺函，待成交后提供给采购人。 6、现场需要携带样品。 | 常规 | 套 |
|  | 24 | 一次性使用手术包 | 1、产品由中单（SMS55g 1.2*1.8m）≥5条、一次性使用手术衣（大襟SMS55g）≥6件、外科口罩≥4个、帽子≥4个、塑料方盘（33*24*7.5cm）≥2个、弯盘（20*13*3.5）≥2个、纱布块（显影8*10*8）≥15块、医用棉纱垫（30*30*4）≥6块、加大棉球（脱脂）≥20粒、塑料杯（200ml）≥4个、塑料袋(40*60cm 8丝)≥4个、治疗巾（SMS55g 60*80cm）≥6条、剖腹单（覆膜55g双层1.9*3.2m）≥1条、外科手套≥6双、包布（SMS55g1.8*2.5m）≥2条组成。 2、包布所用非织造布性能应符合FZ/T64005-2011中的要求。 3、一次性使用灭菌橡胶外科手套的性能应符合GB/T 7543-2020的规定。 4、手术包内的缝制物品应缝制牢固，成型整齐，针码应均匀、平直，无跳针、开线、漏缝等缺陷。 5、手术包经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不得大于10μg/g。 6、提供检验报告,如投标时无法提供检验报告，须提供承诺函，待成交后提供给采购人。 7、现场需要携带样品。 | 定制 | 套 |
|  | 25 | 一次性使用无菌脑棉 | 1、棉片应为白色柔软的纤维，无色斑、污渍及异物，四周不得有毛边、脱落的棉絮。 2、一次性使用无菌脑棉片所用医用脱脂棉片性能应符合YY/T0330-2015的要求。 3、一次性使用无菌脑棉片所用医用脱脂棉片规格不低于80g/㎡。 4、涤纶缝纫线单线断裂强度应符合GB/T6836-2018规定的要求;涤纶线的尺寸为40cm土2cm。 5、X射线可探测组件应由含量不小于55%的硫酸钡的材料或其他具有同等X射线不透性的材料制成，该材料不应脱落纤维，不应影响敷料的柔软性或提供原材料检验报告;从棉片上轻轻抽出X射线可探测组件称其质量，应符合下列要求:单丝线:不小于0.5g/m;多丝线:不小于0.28g/m;X可探测组件的长度应不小于7cm;按标准YY0594-2006中附录B试验时，样品的成像应明显浅于背景。 6、棉片应无菌。 7、经环氧乙烷灭菌的棉片，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 8、提供检验报告。 9、现场需要携带样品。 | 1.5cm*2.5cm，带显影 | 片 |
|  | 26 | 一次性使用无菌脑棉 | 1、棉片应为白色柔软的纤维，无色斑、污渍及异物，四周不得有毛边、脱落的棉絮。 2、一次性使用无菌脑棉片所用医用脱脂棉片性能应符合YY/T0330-2015的要求。 3、一次性使用无菌脑棉片所用医用脱脂棉片规格不低于80g/㎡。 4、涤纶缝纫线单线断裂强度应符合GB/T6836-2018规定的要求;涤纶线的尺寸为40cm土2cm。 5、X射线可探测组件应由含量不小于55%的硫酸钡的材料或其他具有同等X射线不透性的材料制成，该材料不应脱落纤维，不应影响敷料的柔软性或提供原材料检验报告;从棉片上轻轻抽出X射线可探测组件称其质量，应符合下列要求:单丝线:不小于0.5g/m;多丝线:不小于0.28g/m;X可探测组件的长度应不小于7cm;按标准YY0594-2006中附录B试验时，样品的成像应明显浅于背景。 6、棉片应无菌。 7、经环氧乙烷灭菌的棉片，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 8、提供检验报告。 9、现场需要携带样品。 | 2.5cm*8cm，带显影 | 片 |
|  | 27 | 一次性使用无菌脑棉 | 1、棉片应为白色柔软的纤维，无色斑、污渍及异物，四周不得有毛边、脱落的棉絮。 2、一次性使用无菌脑棉片所用医用脱脂棉片性能应符合YY/T0330-2015的要求。 3、一次性使用无菌脑棉片所用医用脱脂棉片规格不低于80g/㎡。 4、涤纶缝纫线单线断裂强度应符合GB/T6836-2018规定的要求;涤纶线的尺寸为40cm土2cm。 5、X射线可探测组件应由含量不小于55%的硫酸钡的材料或其他具有同等X射线不透性的材料制成，该材料不应脱落纤维，不应影响敷料的柔软性或提供原材料检验报告;从棉片上轻轻抽出X射线可探测组件称其质量，应符合下列要求:单丝线:不小于0.5g/m;多丝线:不小于0.28g/m;X可探测组件的长度应不小于7cm;按标准YY0594-2006中附录B试验时，样品的成像应明显浅于背景。 6、棉片应无菌。 7、经环氧乙烷灭菌的棉片，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 8、提供检验报告。 9、现场需要携带样品。 | 2CM*6CM，带显影 | 片 |
|  | 28 | 一次性医用垫 | 1、本产品用聚乙烯塑料薄膜与非织造布中间夹卫生纸或吸浆棉热合(或缝制)而成。热合(或缝制)部分要牢固，成型整齐、均匀、四边平直、无漏洞；医用垫不得有破洞、皱褶，并应清洁、平整、无污渍。缝制的医用垫同时应针码均匀、平直、无跳针、跳线、开线等缺陷。 2、医用垫所用的非织造布的规格为18-30g/㎡。 3、非织造布的性能应符合FZ/T 64005-2011 中外观和断裂强力的要求。 4、皱纹卫生纸应均匀、细腻，不许有死褶、硬质块、生草筋等纸病或杂质。 5、提供检验报告。 6、现场需要携带样品。 | 80*160 | 块 |
|  | 29 | 医用棉纱垫 | 1、由医用脱脂纱布或夹有x射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部需要缝制一根垫带。 2、所用的医用脱脂棉应不小于 100g/㎡。 3、每克试样的吸水量应不少于23g。 4、提供检验报告。 5、现场需要携带样品。 6、提供不同型号的产品。 | 10*40*4 | 块 |
|  | 30 | 医用棉纱垫 | 1、由医用脱脂纱布或夹有x射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部需要缝制一根垫带。 2、所用的医用脱脂棉应不小于 100g/㎡。 3、每克试样的吸水量应不少于23g。 4、提供检验报告。 5、现场需要携带样品。 6、提供不同型号的产品。 | 30*30*4 | 块 |
|  | 31 | 医用棉纱垫 | 1、由医用脱脂纱布或夹有x射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部需要缝制一根垫带。 2、所用的医用脱脂棉应不小于 100g/㎡。 3、每克试样的吸水量应不少于23g。 4、提供检验报告。 5、现场需要携带样品。 6、提供不同型号的产品。 | 25*40（加棉） | 块 |
|  | 32 | 一次性使用手术衣 | 1、该产品由具有一定防护特性的无纺布或覆膜无纺布复合材料制成，由前身、后身、袖子、系带组成（前身、袖子可设计成加强防护）。 2、手术衣应为无菌产品，无破损、无污渍，色泽均匀。 3、手术衣所用的非织造布单位面积质量应不低于 20g/㎡。 4、手术衣缝制应牢固、成型整齐。 5、手术衣各部分连接应能承受 10N的拉力持续5s 不断裂。 6、手术衣的系带长度为不小于500mm，系带的连接部位应能承受 10N 的拉力持续 5s 不断裂。 7、手术衣的阻微生物穿透(干态)性能应符合 YY/T 0506.2-2016 表1中标准性能的规定。 8、手术衣的阻微生物穿透(湿态)性能应符合 YY/T 0506.2-2016 表1中标准性能的规定。 9、提供检验报告。 10、现场需要携带样品。 | 大号 | 件 |
|  | 33 | 医用鞋套 | 1、防滑，防水、耐用 2、CPE材质 3、现场需带样品 | 各种型号 | 双 |
|  | 34 | 医用一次性使用帽子 | 1、无纺布材质，防水阻菌 2、全松紧和后松紧 2、现场需带样品 | 各种型号 | 顶 |
|  | 35 | 一次性医用中单 | 1.1个/包。 2.中单应有多种规格。 3.中单应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍和明显的皱褶。 4.中单所用非织造布的规格应不小于20g/m²。 5.非织造布的断裂强力应符合FZ/T 64004-1993的要求。 6.中单应无菌。 7.中单用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 8.提供检验报告。 9.现场需要携带样品。 | 1.1*1.2 | 块 |
|  | 36 | 一次性医用中单 | 1.1个/包。 2.中单应有多种规格。 3.中单应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍和明显的皱褶。 4.中单所用非织造布的规格应不小于20g/m²。 5.非织造布的断裂强力应符合FZ/T 64004-1993的要求。 6.中单应无菌。 7.中单用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 8.提供检验报告。 9.现场需要携带样品。 | 1.2*1.8 | 件 |
|  | 37 | 一次性医用中单 | 1.1个/包。 2.中单应有多种规格。 3.中单应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍和明显的皱褶。 4.中单所用非织造布的规格应不小于20g/m²。 5.非织造布的断裂强力应符合FZ/T 64004-1993的要求。 6.中单应无菌。 7.中单用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 8.提供检验报告。 9.现场需要携带样品。 | 80*150 | 块 |
|  | 38 | 一次性医用中单 | 1.1个/包。 2.中单应有多种规格。 3.中单应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍和明显的皱褶。 4.中单所用非织造布的规格应不小于20g/m²。 5.非织造布的断裂强力应符合FZ/T 64004-1993的要求。 6.中单应无菌。 7.中单用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 8.提供检验报告。 9.现场需要携带样品。 | 45*50 | 块 |
|  | 39 | 一次性医用中单 | 1.1个/包。 2.中单应有多种规格。 3.中单应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍和明显的皱褶。 4.中单所用非织造布的规格应不小于20g/m²。 5.非织造布的断裂强力应符合FZ/T 64004-1993的要求。 6.中单应无菌。 7.中单用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 8.提供检验报告。 9.现场需要携带样品。 | 80*160 | 条 |
|  | 40 | 一次性使用手术衣（裤） | 1个/包，具有一定防护特性的无纺布或覆膜无纺布复合材料制成。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 裤（大号） | 件 |
|  | 41 | 一次性使用手术洞巾 | 1、本产品由覆膜无纺布复合材料裁剪制成。 2、洞小应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍。 3、洞巾所用非织造布的规格应不小于 20g/㎡。 4、洞巾的洁净度--微粒物质性能应性能应符合 YY/T 0506.2-2016表2中标准性能的规定，产品关键区域应≤3.5IPM。 5、洞巾的胀破强力(干态)性能应符合YY/T 0506.2-2016表2中标准性能的规定，产品关键区域应>40kPa。 6、提供检验报告。 7、现场需要携带样品。 | 45*50 | 块 |
|  | 42 | 一次性使用手术洞巾 | 1、本产品由覆膜无纺布复合材料裁剪制成。 2、洞小应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍。 3、洞巾所用非织造布的规格应不小于 20g/㎡。 4、洞巾的洁净度--微粒物质性能应性能应符合 YY/T 0506.2-2016表2中标准性能的规定，产品关键区域应≤3.5IPM。 5、洞巾的胀破强力(干态)性能应符合YY/T 0506.2-2016表2中标准性能的规定，产品关键区域应>40kPa。 6、提供检验报告。 7、现场需要携带样品。 | 50*60 | 块 |
|  | 43 | 一次性使用手术洞巾 | 1、本产品由覆膜无纺布复合材料裁剪制成。 2、洞小应裁剪整齐，表面不得有破洞、污渍。 3、洞巾所用非织造布的规格应不小于 20g/㎡。 4、洞巾的洁净度--微粒物质性能应性能应符合 YY/T 0506.2-2016表2中标准性能的规定，产品关键区域应≤3.5IPM。 5、洞巾的胀破强力(干态)性能应符合YY/T 0506.2-2016表2中标准性能的规定，产品关键区域应>40kPa。 6、提供检验报告。 7、现场需要携带样品。 | 70*80cm | 块 |
| 004 | 44 | 三通 | 1、一次性使用三通阀由外壳、旋转内阀和护帽组成，旋转内阀和护帽采用符合YY/T0114中规定的聚乙烯专用料制成，外壳采用符合GB/T12672中规定的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 409511CN | 支 |
| 005 | 45 | 一次性使用导尿管 | 1、一次性使用导尿管为无球囊导尿管，按型腔构造分单腔型，无球囊导尿管管身应采用符合YY/TO031-2008的硅橡胶材料或符合GB15593-1995的PVC材料制成，产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、提供检验报告。 3、规格8-18Fr 3、现场需要携带样品。 | Fr10 | 支 |
|  | 46 | 一次性使用导尿管 | 1、一次性使用导尿管为无球囊导尿管，按型腔构造分单腔型，无球囊导尿管管身应采用符合YY/TO031-2008的硅橡胶材料或符合GB15593-1995的PVC材料制成，产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、提供检验报告。 3、规格8-18Fr 3、现场需要携带样品。 | Fr12 | 支 |
|  | 47 | 一次性使用导尿管 | 1、一次性使用导尿管为无球囊导尿管，按型腔构造分单腔型，无球囊导尿管管身应采用符合YY/TO031-2008的硅橡胶材料或符合GB15593-1995的PVC材料制成，产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、提供检验报告。 3、规格8-18Fr 3、现场需要携带样品。 | Fr14 | 支 |
|  | 48 | 一次性使用导尿管 | 1、一次性使用导尿管为无球囊导尿管，按型腔构造分单腔型，无球囊导尿管管身应采用符合YY/TO031-2008的硅橡胶材料或符合GB15593-1995的PVC材料制成，产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、提供检验报告。 3、规格8-18Fr 3、现场需要携带样品。 | Fr16 | 支 |
|  | 49 | 一次性使用导尿管 | 1、一次性使用导尿管为无球囊导尿管，按型腔构造分单腔型，无球囊导尿管管身应采用符合YY/TO031-2008的硅橡胶材料或符合GB15593-1995的PVC材料制成，产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、提供检验报告。 3、规格8-18Fr 3、现场需要携带样品。 | Fr18 | 支 |
|  | 50 | 一次性使用导尿管 | 1、一次性使用导尿管为无球囊导尿管，按型腔构造分单腔型，无球囊导尿管管身应采用符合YY/TO031-2008的硅橡胶材料或符合GB15593-1995的PVC材料制成，产品出厂时经环氧乙烷灭菌，应无菌。 2、提供检验报告。 3、规格8-18Fr 3、现场需要携带样品。 | Fr8 | 支 |
|  | 51 | 一次性使用负压吸引球 | 1、一次性使用负压吸引球为球体式，由球囊、导管、吸引管、塞头组成，按容积不同分为100m1、200m1两种规格，吸引球球囊采用医用硅胶材料制成，导管和吸引管采用医用硅胶材料或聚氯乙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 100/200ML | 个 |
|  | 52 | 一次性使用负压引流器 | 1、袋体、控制阀和接头采用符合GB/T 12670规定的聚丙烯树脂制成，导管、排液塞头采用GB15593规定的聚氯乙烯塑料组成，弹簧才有2mm钢丝组成、负压引流器，请配2个连接头，方便备用、出口可设计在引流球下端 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 1000ml | 只 |
|  | 53 | 一次性使用输血器 | 1、本产品由进气器件、瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、止流夹、三通、血液过滤网、滴管、滴斗、管路、流量调节器、注射件、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、静脉输液针组成 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 付 | 付 |
|  | 54 | 一次性使用输氧面罩 | 1.采用符合GB/T 15593-1995中的医用软聚氯乙烯塑料制成，表面应光滑，无明显的锋棱、无异味、输氧面罩导管进行拉伸性能试验时的最小断裂力为20N、可否配一个接头，可以加长连接，方便患者下床活动。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 大号 | 个 |
|  | 55 | 电动吸引器 | 1.极限负压值:≥0.09MPa(680mmHg) 2.抽气速率:≥32L/Min 3.贮液瓶:2500mLx2 4.负压调节范围:0.02Mpa~极限负压值 5.噪声:≤60dB(A) 6.电源:AC220V 50Hz 7.输入功率:150VA 8.外包装尺寸:40cmx38cmx47cm 9.提供检验报告。 10.现场需要携带样品。 | YX930D | 项 |
|  | 56 | 负压吸引瓶（不带盖） | 1、适用于临床手术护理过程中创口分泌物的连续引流用。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 2500ML | 个 |
|  | 57 | 负压吸引瓶瓶盖 | 1、适用于临床手术护理过程中创口分泌物的连续引流用。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 2500ml/1000ml | 个 |
|  | 58 | 医用咬合器（医用牙垫） | 1、手术或检查时患者开口的辅助器被。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | M 100个/包 | 个 |
|  | 59 | 一次性使用引流袋（尿袋） | 1、引流袋袋体应透明、光洁、平整、无气泡和粘连；热合线应透明、均匀、无电击穿痕迹；容量刻度线应清晰、牢固、尿袋排液口易堵塞、接头要与招标的尿管相吻合 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 1000ML | 个 |
|  | 60 | 引流袋 | 1、由排出管、排放开关、袋体、挂带、引入管、接头、引入管开关、引入管套管、固定绳索、接头帽组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌 2、提供检验报告。 3、防逆流。 4、现场需要携带样品。 | 1500ml | 个 |
|  | 61 | 引流袋 | 1、由排出管、排放开关、袋体、挂带、引入管、接头、引入管开关、引入管套管、固定绳索、接头帽组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌 2、提供检验报告。 3、防逆流。 4、现场需要携带样品。 | 1000ml | 个 |
|  | 62 | 引流袋 | 1、由排出管、排放开关、袋体、挂带、引入管、接头、引入管开关、引入管套管、固定绳索、接头帽组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌 2、提供检验报告。 3、防逆流。 4、现场需要携带样品。 | 2000ml | 个 |
| 006 | 63 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1、本产品由一次性使用吸引连接管采用符合 GB/T 15593 的软聚氯乙烯塑料制成，由吸引头和连接管组成，吸引头或连接管可分别使用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 特大号 | 支 |
|  | 64 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1、本产品由一次性使用吸引连接管采用符合 GB/T 15593 的软聚氯乙烯塑料制成，由吸引头和连接管组成，吸引头或连接管可分别使用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | F30 1.95M | 支 |
|  | 65 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1、本产品由一次性使用吸引连接管采用符合 GB/T 15593 的软聚氯乙烯塑料制成，由吸引头和连接管组成，吸引头或连接管可分别使用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 吸引头 | 个 |
| 007 | 66 | 一次性使用手术电极（消融电极） | 1、供临床各类开放性外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血，组织凝固。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | SY-03Y-B | 套 |
|  | 67 | 一次性中性电极板 | 1、产品采用导电压敏胶、铝箔、海棉背衬和防粘盖片组成。产品应无细胞毒、无皮肤致敏反应、无皮肤刺激。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | SY-M2 400片/件 | 片 |
| 008 | 68 | 10%中性福尔马林组织固定液（组织固定液 | 1、适用于临床动物或人体组织标本的固定。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 10L/瓶 | 瓶 |
|  | 69 | 10%中性福尔马林组织固定液（组织固定液 | 1、适用于临床动物或人体组织标本的固定。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 2.5L | 瓶 |
|  | 70 | 10%中性福尔马林组织固定液（组织固定液 | 1、适用于临床动物或人体组织标本的固定。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 200ml | 瓶 |
|  | 71 | 10%中性福尔马林组织固定液（组织固定液 | 1、适用于临床动物或人体组织标本的固定。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 500ml | 瓶 |
|  | 72 | 10%中性福尔马林组织固定液（组织固定液 | 1、适用于临床动物或人体组织标本的固定。 2、提供检验报告。 3、现场需要携带样品。 | 5L | 瓶 |
| 009 | 73 | 一次性使用采血针 | 1、产品由针座、保护套、针管等组成。 2、符合YY/T0330-2015要求。 3、采血针刃口针尖无毛刺、无弯钩、无平头，针尖锋利，便于穿透皮肤。 4、产品应无菌。 5、提供合格检验报告。 6、现场需带样品 | 7#(100支/盒) | 支 |
| 010 | 74 | 医用纱布块 | 1、纱布块应洁净，色泽均匀，折叠四角整齐。 2、耐热性能良好，在高压蒸汽灭菌121℃，30分钟，不破损，不变质。 3、抗划痕性能好。 4、符合YY/T0331—2006标准要求。 5、非无菌。 6、提供合格检验报告。 7、现场需带样品 | 8*10cm、8层 | 片 |
|  | 75 | 医用纱布 | 1、纱布块应洁净，色泽均匀，折叠四角整齐。 2、抗划痕性能好 3、符合YY/T0331—2006标准要求。 4、产品应无菌。 5、提供合格检验报告。 6、根据医院需求提供相应规格尺寸及包装。 7、现场需带样品。 | 1片装(125片）/包 8*10 cm 、8层 | 片 |
|  | 76 | 医用纱布 | 1、纱布块应洁净，色泽均匀，折叠四角整齐。 2、抗划痕性能好 3、符合YY/T0331—2006标准要求。 4、产品应无菌。 5、提供合格检验报告。 7、根据医院需求提供规格包装。 8、现场需带样品。 | 2片装（150片）/包 8*10 cm 、8层 | 片 |
|  | 77 | 医用纱布块 | 1、纱布块应洁净，色泽均匀，折叠四角整齐。 2、抗划痕性能好 3、符合YY/T0331—2006标准要求。 4、产品应无菌。 5、提供合格检验报告。 7、根据医院需求提供规格包装。 8、现场需带样品。 | 5片装（150片）/包 8*10 cm 、8层 | 片 |
|  | 78 | 医用纱棉块 | 1、纱棉应洁净，色泽均匀，折叠四角整齐。 2、以脱脂棉纱布和脱脂棉为原材料，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。 3、抗划痕性能好。 4、脱脂棉纱布符合YY/T0331—2006标准要求；脱脂棉符合YY/T0330-2015要求。5、产品应无菌。 6、提供合格检验报告。 7、根据医院需求提供规格包装。 8、现场需带样品 | 30cm*30cm（10个/包 ） | 个 |
|  | 79 | 棉球 | 1、医用棉球表面洁净，无污渍，无杂质。 2、拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。 3、符合YY/T0330-2015要求。 4、医用棉球应无菌。 5、经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 6、提供合格检验报告。 7、可根据医院需求提供相应的规格数量及包装。 8、现场需带样品 | 500g、大、中、小号 | 包 |
|  | 80 | 一次性医用灭菌棉签 | 1、棉签棉头部分表面洁净，无污渍，无杂质。 2、由棉头和棉棒两部分组成，棉棒由竹棒制成，棉头由医用脱脂棉裹制制成。 3、产品不能含消毒剂，应为无菌。 4、提供合格检验报告。 5、除现有规格外，还需提供以下规格的独立包装：2个/包、3个/包、5个/包。 6、长度12cm 7、现场需带样品 | 12CM 30支/包 | 包 |
|  | 81 | 一次性医用灭菌棉签 | 1、棉签棉头部分表面洁净，无污渍，无杂质。 2、由棉头和棉棒两部分组成，棉棒由竹棒制成，棉头由医用脱脂棉裹制制成。 3、产品不能含消毒剂，应为无菌。 4、提供合格检验报告。 5、长度18CM 6、现场需带样品 | 18CM 10支/包 | 包 |
|  | 82 | 灭菌棉球 | 1、医用棉球表面洁净，无污渍，无杂质；拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。 2、消毒灭菌严格，包装袋内不能出现头发等异物，棉球不出现发黑等情况。 3、符合YY/T0330-2015要求。 4、医用棉球应无菌。 5、经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 6、提供合格检验报告。 7、可根据医院需求提供相应的规格数量及包装。 8、现场需带样品 | 10个/包(100包/盒)、小号 | 包 |
|  | 83 | 灭菌棉球 | 1、医用棉球表面洁净，无污渍，无杂质；拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。 2、消毒灭菌严格，包装袋内不能出现头发等异物，棉球不出现发黑等情况。 3、符合YY/T0330-2015要求。 4、医用棉球应无菌。 5、经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 6、提供合格检验报告。 7、可根据医院需求提供相应的规格数量及包装。 8、现场需带样品 | 5个/包(100包/盒)、中号 | 包 |
|  | 84 | 石蜡油棉球 | 1、棉球表面洁净，无污渍，无杂质。 2、符合YY/T0330-2015要求。 3、产品应无菌。 4、提供合格检验报告。 5、根据医院需求提供相应的规格包装。 6、现场需带样品 | 中号 | 个 |
|  | 85 | 凡士林纱布 | 1、纱布表面洁净，无污渍，无杂质。 2、符合 YY/T0331—2006要求。 3、产品应无菌。 4、提供合格检验报告。 5、根据医院需求提供相应的规格尺寸及包装。 6、现场需带样品 | 8*8cm、8层 | 块 |
| 011 | 86 | 乳胶管 | 1、材质需为乳胶材质 2、耐高温高压灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 3、耐低温灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 4、规格为5MM*7MM 5、可根据医院需求裁成合适的长度（如：8厘米、30厘米、70厘米……包括但不限于以上尺寸。） 6、现场需带样品 | 5*7 | 米 |
|  | 87 | 乳胶管 | 1、材质需为乳胶材质 2、耐高温高压灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 3、耐低温灭菌，且灭菌后管壁无粘黏 4、规格为6MM*9MM 5、可根据医院需求裁成合适的长度（如：8厘米、30厘米、70厘米……包括但不限于以上尺寸。） 6、现场需带样品 | 6*9 | 米 |
|  | 88 | 钛合金金属气管套管 | 1.材质不低于304不锈钢材质. 2.产品需提供第三方检测报告. 3.产品需要三个型号：10# 11# 12#。 4、现场需带样品 | 10#11#12# | 个 |
|  | 89 | 髂骨穿刺针 | 1、整体采用不锈钢材质制成 2、针管的刚性、韧性、耐腐蚀性标准规定的相关要求。 3针尖应无毛刺、平头盒弯钩，小于最大穿刺力。 4、调节螺母盒定位螺母与针座上的螺纹应配合良好，不应滑牙和烂牙。 5、针管刃口斜面平滑，并与针座针号标记平面应在同一方向 6、需要两个型号：12# 16# 7、现场需带样品 | 1.2# | 支 |
|  | 90 | 腰椎穿刺针 | 1、整体采用不锈钢材质制成 2、针管的刚性、韧性、耐腐蚀性标准规定的相关要求。 3、针尖应锋利，无毛刺、平头盒弯钩。 4、针管刃口斜面平滑，并与针座打标志平面应在同一方向，无显著歪斜。 5、需要三个型号：7# 9# 12# 6、现场需带样品 | 0.7*80mm | 支 |
| 012 | 91 | 医用灭菌包装无纺布 | 1、提供第三方检测报告，并符合GB/T 19633.1 5.1.6.b）的要求，提供生物相容性和毒理学特性检测报告. 2、符合YY/T 0698.2的相关要求，评价材料脱色试验、克重、PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、荧光亮度，荧光斑点、表面电阻、内在撕裂度、耐破度、湿态耐破度、断裂生长率、疏盐水性、垂悬系数、湿态抗张强度的性能. 3、提供灭菌因子残留试验（经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、灭菌因子穿透试验（经压力蒸汽灭菌、经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、微生物屏障性能测定、产品有效期试验报告. 4、规格50-120cm 5、现场需带样品 | 120CM*120CM(50g） | 张 |
|  | 92 | 医用灭菌包装无纺布 | 1、提供第三方检测报告，并符合GB/T 19633.1 5.1.6.b）的要求，提供生物相容性和毒理学特性检测报告. 2、符合YY/T 0698.2的相关要求，评价材料脱色试验、克重、PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、荧光亮度，荧光斑点、表面电阻、内在撕裂度、耐破度、湿态耐破度、断裂生长率、疏盐水性、垂悬系数、湿态抗张强度的性能. 3、提供灭菌因子残留试验（经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、灭菌因子穿透试验（经压力蒸汽灭菌、经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、微生物屏障性能测定、产品有效期试验报告. 4、规格50-120cm 5、现场需带样品 | 50CM*50CM(50g） | 张 |
|  | 93 | 医用灭菌包装无纺布 | 1、提供第三方检测报告，并符合GB/T 19633.1 5.1.6.b）的要求，提供生物相容性和毒理学特性检测报告. 2、符合YY/T 0698.2的相关要求，评价材料脱色试验、克重、PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、荧光亮度，荧光斑点、表面电阻、内在撕裂度、耐破度、湿态耐破度、断裂生长率、疏盐水性、垂悬系数、湿态抗张强度的性能. 3、提供灭菌因子残留试验（经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、灭菌因子穿透试验（经压力蒸汽灭菌、经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、微生物屏障性能测定、产品有效期试验报告. 4、规格50-120cm 5、现场需带样品 | 70CM*70CM(50g） | 张 |
|  | 94 | 医用灭菌包装无纺布 | 1、提供第三方检测报告，并符合GB/T 19633.1 5.1.6.b）的要求，提供生物相容性和毒理学特性检测报告. 2、符合YY/T 0698.2的相关要求，评价材料脱色试验、克重、PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、荧光亮度，荧光斑点、表面电阻、内在撕裂度、耐破度、湿态耐破度、断裂生长率、疏盐水性、垂悬系数、湿态抗张强度的性能. 3、提供灭菌因子残留试验（经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、灭菌因子穿透试验（经压力蒸汽灭菌、经环氧乙烷灭菌、经过氧化氢灭菌、经甲醛灭菌）、微生物屏障性能测定、产品有效期试验报告. 4、规格50-120cm 5、现场需带样品 | 80CM*80CM(50g） | 张 |
|  | 95 | 硬质盒一次性锁扣 | 1.硬质容器盒专用. 2.耐高温压力灭菌. 3.锁扣卡口易于操作锁闭，切锁闭后无法无损打开。 4、现场需带样品 |  | 个 |
| 013 | 96 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1.适用于100%环氧乙烷灭菌过程和环氧乙烷混合气体的灭菌监测 2.生物监测阴性判读时间4小时，适配3M Attest Auto-reader 390G 型号生物阅读器。 3.D值≥2.5min(EO混合气体) ≥2min(100% EO) 4.适配3M环氧乙烷8XL型号灭菌器。 5.现场需带样品 | 25支/盒 ，8盒/箱 | 支 |
|  | 97 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 1、可监测监测多个灭菌关键参数：温度/时间/湿度/浓度 2、需长条设计，灭菌后便于无菌取出 3、加长变色区域：增大监测范围 4、适配3M环氧乙烷8XL型号灭菌器 5、现场需带样品 | 240片/盒 | 盒 |
|  | 98 | 环氧乙烷气罐（E0气体（大罐）） | 1、罐体材质：气罐为铝合金罐体； 2、内容物：内装100%纯环氧乙烷气体，净重170克+-6克。 3、有效期：大于等于3年。 4、每个气罐都具有独一无二的二维码，可由环氧乙烷灭菌器扫码识别。 5、每个气罐都带有安全保护帽 6.适配适配3M环氧乙烷8XL型号灭菌设备。 7.本产品属于危险化学品，报名单位需提供经营资质 8、现场需带样品 | 8-170，170g/瓶 | 支 |
| 014 | 99 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 1、第5类指示卡 2、爬行式，无需颜色比对，方便阅读与辨别 3、防水设计，避免冷凝水的影响 4、爬行距离均匀，准确反映灭菌器内灭菌参数 5、满足灭菌成功条件（121℃ 22.9min 、128℃ 5.8min、 135℃ 2min）的FDA上市许可认证。 6、中国消毒产品安全评价报告 7、现场需带样品 | 200片/袋 | 支 |
|  | 100 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 1、用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测 2、使用于棉织物、无纺布、纸和纸塑包装等多种包装材料 3、可用于下排气式和预真空式（包括脉动）压力蒸汽灭菌的化学监测 4、采用压敏性粘合剂，粘合佳，能粘于各种包裹材料，可起到很固定封包作用。皱纹纸背衬具有较好的伸缩性能和强的拉伸强度； 5、在加热时，不易松解断裂 6、达到一定的灭菌条件皱纹纸背基上的化学指示条纹会由米白色变成深褐色/黑色 7、如变色不均匀或不彻底，可提示该包裹未经过符合条件的灭菌处理 8、现场需带样品 | 30卷/箱 | 卷 |
| 015 | 101 | 平式卷包装袋 | 1、需进行质量测定验证、包装材料渗透验证 灭菌因子对包装标识影响验证，并提供第三方检测报告。 2、微生物屏障验证、灭菌因子穿透性能鉴定验证（压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛），并提供第三方检测报告。 3、灭菌验证后的残留测定（环氧乙烷、甲醛） 4、提供灭菌产品有效期的第三方验证证明。 5、克重要求：不低于70克 6、提供第三方关于产品酸碱度、生物相容性、以及产品有效期的相关验证及检测报告。 7、可根据工作需求提供相应规格的单个包装袋，尺寸列举如下： 75mm*250mm、 75mm*300mm、 100mm*150mm、 100mm*230mm、 100mm*360mm、125mm*170mm、 125mm*250mm、 125mm*300mm、 125mm*360mm、 125mm*400mm、 150mm*200mm、 150mm*250mm、200mm*600mm（70g裁切）、 250mm*300mm、 250mm*450mm、 300mm*310mm 300mm*450mm(立体)300mm*400mm。（包括但不限于以上规格） 8、生产商具备消毒产品生产企业卫生许可证和印刷许可证;具有医用透析纸进口原材料授权证明 9、常用规格：100m*15cm、100m*30cm*3cm、100m*25cm*3cm、100m*25cm、100m*30cm 10、现场需带样品 | 100m*20cm | 卷 |
|  | 102 | 平式卷包装袋 | 1、需进行质量测定验证、包装材料渗透验证 灭菌因子对包装标识影响验证，并提供第三方检测报告。 2、微生物屏障验证、灭菌因子穿透性能鉴定验证（压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛），并提供第三方检测报告。 3、灭菌验证后的残留测定（环氧乙烷、甲醛） 4、提供灭菌产品有效期的第三方验证证明。 5、克重要求：不低于70克 6、提供第三方关于产品酸碱度、生物相容性、以及产品有效期的相关验证及检测报告。 7、可根据工作需求提供相应规格的单个包装袋，尺寸列举如下： 75mm*250mm、 75mm*300mm、 100mm*150mm、 100mm*230mm、 100mm*360mm、125mm*170mm、 125mm*250mm、 125mm*300mm、 125mm*360mm、 125mm*400mm、 150mm*200mm、 150mm*250mm、200mm*600mm（70g裁切）、 250mm*300mm、 250mm*450mm、 300mm*310mm 300mm*450mm(立体)300mm*400mm。（包括但不限于以上规格） 8、生产商具备消毒产品生产企业卫生许可证和印刷许可证;具有医用透析纸进口原材料授权证明 9、常用规格：100m*15cm、100m*30cm*3cm、100m*25cm*3cm、100m*25cm、100m*30cm 10、现场需带样品 | 100m*25cm*3cm | 卷 |
|  | 103 | 平式卷包装袋 | 1、需进行质量测定验证、包装材料渗透验证 灭菌因子对包装标识影响验证，并提供第三方检测报告。 2、微生物屏障验证、灭菌因子穿透性能鉴定验证（压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛），并提供第三方检测报告。 3、灭菌验证后的残留测定（环氧乙烷、甲醛） 4、提供灭菌产品有效期的第三方验证证明。 5、克重要求：不低于70克 6、提供第三方关于产品酸碱度、生物相容性、以及产品有效期的相关验证及检测报告。 7、可根据工作需求提供相应规格的单个包装袋，尺寸列举如下： 75mm*250mm、 75mm*300mm、 100mm*150mm、 100mm*230mm、 100mm*360mm、125mm*170mm、 125mm*250mm、 125mm*300mm、 125mm*360mm、 125mm*400mm、 150mm*200mm、 150mm*250mm、200mm*600mm（70g裁切）、 250mm*300mm、 250mm*450mm、 300mm*310mm 300mm*450mm(立体)300mm*400mm。（包括但不限于以上规格） 8、生产商具备消毒产品生产企业卫生许可证和印刷许可证;具有医用透析纸进口原材料授权证明 9、常用规格：100m*15cm、100m*30cm*3cm、100m*25cm*3cm、100m*25cm、100m*30cm 10、现场需带样品 | 100m*7.5cm | 卷 |
|  | 104 | 平式卷包装袋 | 1、需进行质量测定验证、包装材料渗透验证 灭菌因子对包装标识影响验证，并提供第三方检测报告。 2、微生物屏障验证、灭菌因子穿透性能鉴定验证（压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛），并提供第三方检测报告。 3、灭菌验证后的残留测定（环氧乙烷、甲醛） 4、提供灭菌产品有效期的第三方验证证明。 5、克重要求：不低于70克 6、提供第三方关于产品酸碱度、生物相容性、以及产品有效期的相关验证及检测报告。 7、可根据工作需求提供相应规格的单个包装袋，尺寸列举如下： 75mm*250mm、 75mm*300mm、 100mm*150mm、 100mm*230mm、 100mm*360mm、125mm*170mm、 125mm*250mm、 125mm*300mm、 125mm*360mm、 125mm*400mm、 150mm*200mm、 150mm*250mm、200mm*600mm（70g裁切）、 250mm*300mm、 250mm*450mm、 300mm*310mm 300mm*450mm(立体)300mm*400mm。（包括但不限于以上规格） 8、生产商具备消毒产品生产企业卫生许可证和印刷许可证;具有医用透析纸进口原材料授权证明 9、常用规格：100m*15cm、100m*30cm*3cm、100m*25cm*3cm、100m*25cm、100m*30cm 10、现场需带样品 | 100m*10cm | 卷 |
|  | 105 | 平式卷包装袋 | 1、需进行质量测定验证、包装材料渗透验证 灭菌因子对包装标识影响验证，并提供第三方检测报告。 2、微生物屏障验证、灭菌因子穿透性能鉴定验证（压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛），并提供第三方检测报告。 3、灭菌验证后的残留测定（环氧乙烷、甲醛） 4、提供灭菌产品有效期的第三方验证证明。 5、克重要求：不低于70克 6、提供第三方关于产品酸碱度、生物相容性、以及产品有效期的相关验证及检测报告。 7、可根据工作需求提供相应规格的单个包装袋，尺寸列举如下： 75mm*250mm、 75mm*300mm、 100mm*150mm、 100mm*230mm、 100mm*360mm、125mm*170mm、 125mm*250mm、 125mm*300mm、 125mm*360mm、 125mm*400mm、 150mm*200mm、 150mm*250mm、200mm*600mm（70g裁切）、 250mm*300mm、 250mm*450mm、 300mm*310mm 300mm*450mm(立体)300mm*400mm。（包括但不限于以上规格） 8、生产商具备消毒产品生产企业卫生许可证和印刷许可证;具有医用透析纸进口原材料授权证明 9、常用规格：100m*15cm、100m*30cm*3cm、100m*25cm*3cm、100m*25cm、100m*30cm 10、现场需带样品 | 100m*15cm | 卷 |
| 016 | 106 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1、产品检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告 2、产品应用于132℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求 3、产品双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落 4、产品有效期应不低于24个月 5、生产企业通过ISO质量体系认证 6、现场需带样品 | I型 | 盒 |
|  | 107 | B-D试验包 | 1、产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求，有卫生安全评价报告 2、产品含有B-D标准测试图和B-D预警测试图，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警 3、有效期不低于12个月 4、生产企业通过ISO质量体系认证 5、现场需带样品 | 40个/箱 | 个 |
|  | 108 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 1、产品检验标准符合GB18282.1-2015和GB18282.4-2009的要求，有卫生安全评价报告 2、产品应用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行 3、包内爬行卡背面粘贴有双面胶，方便粘贴记录 4、包内爬行卡所用药片不含铅，通过卡内黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果 5、有效期不低于24个月 6、生产企业通过ISO质量体系认证 7、现场需带样品 | 30包/箱 | 个 |
|  | 109 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1、 产品检验标准符合《消毒技术规范》对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求 2、标签面材为美光纸 3、标签包含六项打印标识，可以打印或手写 4、 产品有效期不低于24个月 6、生产企业通过ISO质量体系认证. 7、现场需带样品 | 20本*840片/箱 | 本 |
|  | 110 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1.生物监测阴性判读时间3小时，适配STERRAD Incubator REF 21006型号生物阅读器。 2.菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138标准 3.安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物 4.内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎 5.中国第三方检验报告 |  | 支 |
| 017 | 111 | 过氧化氢低温等离子体生物PCD | 1、有低温过氧化氢管腔生物PCD的CMA认证检测报告 2、PCD需自带管腔负载 3、管腔负载需双通道，非盲端 4、管腔负载尺寸需达到内径1mm长2米（行标要求） 5、低温过氧化氢管腔生物PCD产品需在省级或省级以上卫生监督中心备案并公示 6、管腔负载至少可以重复使用60次 7、产品的有效期不低于12个月 8、管腔负载的材质是塑料 9、管腔负载有塑料外壳保护 10、阅读时间需在25分钟内出结果 11、现场需带样品 | 60支/盒 | 支 |
|  | 112 | 过氧化氢低温等离子体五类卡 | 1、属于第五类化学PCD，拥有中国疾控中心环境所或军事科学院的CMA认证检测报告证明，提供检测报告证明。 2、管腔负载需两端开口的双通道，非一端闭塞的盲端结构，由化学指示物和管腔挑战装置组成，提供产品照片证明。 3、装载化学指示物的腔体的检测舱应一次性使用，不可复用 4、PCD放入灭菌腔体内，关好门，PCD内化学指示物在不启动灭菌的情况下不能变色合格 5、管腔负载有塑料外壳保护 6、管腔负载的材质需为聚四氟乙烯塑料 7、产品的有效期不低于12个月 8、管腔负载至少可以重复使用60次以上 管腔负载尺寸是内径1mm长2米 9、PCD自带管腔负载 10、现场需带样品 | 60支/盒 | 支 |
|  | 113 | 压力蒸汽灭菌化学验证装置指示卡 | 1、化学指示物是五类化学指示物并拥有CMA认证的检测报告，五类化学指示物+PCD装置拥有CMA认证的检测报告。 2、管腔负载的尺寸是内径2mm长1.5米 3、管腔负载的材质是聚四氟塑料软管，符合GB8599-2008 F10对管腔PCD材质的强制性要求 4、管腔负载与化学指示物腔体采用快速插头连接，保证密封。 5、五类化学指示物监测的三个温度点，温度系数在10℃-27℃。 6、化学指示物腔体由全金属制造 7、化学指示物夹子由塑料材质制造，有一定的防烫手功能 8、五类化学指示物PCD产品已经在省级或省级以上卫生监督中心备案，并在全国消毒产品备案信息服务平台可以查询到产品的备案信息，符合卫健委关于第一类消毒产品强制备案的要求。 9、现场需带样品 | 100片/盒 | 片 |
|  | 114 | 除锈剂 | 1、产品需为弱酸性，对不锈钢器械无腐蚀作用。 2、通过加热液体对金属器械表面的锈渍具有较强的去除力，且不会腐蚀器械表面。 3、现场需带样品 | 4L/桶 | 桶 |
|  | 115 | 机洗润滑剂 | 1、医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性，必须符合高温、高压水蒸气可穿透的要求，需要具备润滑、防锈、抑菌三重功效，浸泡使用方便；配比1:200.需要提供水溶性蒸汽穿透证明.原液为透明液。 2、现场需带样品 | 4L/桶 | L |
|  | 116 | 内镜专用多酶清洗剂 | 1、含有脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶等。可以有效地清除人体的脂肪、血液、黏液、胃液、等有机污染物。可有效预防生物膜形成。 2、特别加强蛋白酶有效去除胃液，含特殊的协同酶与生化酶，可协调酶与酶之间的的作用，加速分解清洁能力。低泡，含有RINSE成份，清洗后无残留，同时避免有机物回粘的二次污染。 3、专为内镜清洗设计的清洗剂，能迅速彻底分解污染物； 4、配置比例需明确，操作简便安全保障； 5.、无腐蚀，不含研磨剂，PH值为中性，不会损伤任何金属、塑料、橡胶制品。 6、具有润湿功能，漂洗彻底无残留； 7、具有抑菌及防锈功能，100%生物降解完全符合环境要求，透明清洗安全性高，彻底清洗可以抑制生物膜生长； 8、无水温要求，软硬水适用； 9、适合机械清洗和手工清洗； 10、提供产品安全信息表，附CDC检测报告 11、现场需带样品 | 4L/桶 | 桶 |
|  | 117 | 润滑剂 | 1、主要成分为水溶性润滑剂 2、降低由于生锈、腐蚀和关节卡死而导致的器械老化、维修和更换情况的发生，节约成本，提高效率。 3、润滑，防锈，抑菌三效合一。 4、不影响灭菌过程中灭菌因子的穿透。提供水溶性蒸汽穿透报告。 5、无粘性、无毒、不含硅油。 6、浸泡使用方便，管道器械可用浸泡达到润滑效果。 7、适用手工清洗及机械清洗。 8、稀释比例需明确固定。 10、现场需带样品 | 4L/桶 | 桶 |
| 018 | 118 | 多酶清洗液 | 1、制造商符合ISO 13485:2016标准要求，具有认证文件。 2、中性PH值、无泡配方，无研磨剂、无腐蚀性，适用各种金属、橡胶、塑料、玻璃等材质的器械。 3、产品主要成分非离子表面活性剂、医用活性蛋白酶（复合生物酶）不少于10%。 4、去生物膜作用强，具有证明生物膜去除效果的证明文件。 5、对细菌的去除率 ≥99%,ATP 含量下降率≥99%，对人工模拟污染物去除率≥95%，对蛋白的去除率≥99% ；对淀粉的去除率≥60%；对脂肪的去除率≥50%，有相关的检测报告。 6、对碳钢、铜、铝和不锈钢的腐蚀性 均为基本无腐蚀，有相关的检测报告。 7、菌落总数≦100CFU/mL,有检测报告。 8、有高温试验和低温试验，产品稳定，无结晶、无沉淀、无混浊、不分层。 9、有开启后置于37℃放置90天后的清洗效果检测报告 10、现场需带样品 | 5L | 桶 |
| 019 | 119 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 1、与STERRAD 100NX型过氧化氢低温等离子体灭菌器匹配 2、内嵌RFID电子标签：包含有效期、制造商、插入时间，胶囊状态、完成循环数 3、每片卡匣含10个胶囊 4、每个胶囊含灭菌剂5.4ml 5、有灭菌剂泄露标识 6、卡匣设计有灭菌剂刺破和传输孔 7、现场需带样品 | 2片/箱 | 片 |
|  | 120 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 6卷/箱，75mm*70m | 卷 |
|  | 121 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 6卷/箱,100mm*70m | 卷 |
|  | 122 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 4卷/箱,150mm*70m | 卷 |
|  | 123 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 4卷/箱,,200mm*70m | 卷 |
|  | 124 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 4卷/箱,250mm*70m | 卷 |
|  | 125 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 2卷/箱,350mm*70m | 卷 |
|  | 126 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 1、对单层和双层包装的器械的有效灭菌； 2、需提供灭菌后有效阻隔微生物的验证报告； 3、与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； 4、化学指示条灭菌前后颜色会发生明显变化，并化学性质稳定； 5、重量需满足标准要求（标准56.5-62.5g/㎡） 6、分层剥离强度需满足标准要求（标准2.1-3.3N/2.54cm）； 7、葛尔莱法透气度需满足标准要求(标准9-35sec/100cc)； 8、克重要求：不低于70克 9、现场需带样品 | 2卷/箱,420mm*70m | 卷 |
|  | 127 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 1、采用荧光监测技术，30分钟以内出生物监测结果 2、含嗜热脂肪杆菌芽孢，单只生物指示剂存活芽孢大于等于一百万个 3、与灭菌器兼容，提供灭菌器厂家的兼容文件（如说明书） 4、指示剂瓶身有小于等于2个灭菌剂注入孔，能对灭菌过程进行监控，可作为PCD使用 5、现场需带样品 | 30支/盒， | 盒 |
|  | 128 | 过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带 | 1、与灭菌器兼容，提供兼容文件 2、需适用于多种包装材料并提供第三方检测报告。 3、现场需带样品 | 6卷/箱 | 箱 |
|  | 129 | 化学指示卡 | 1、与灭菌器兼容，提供兼容文件 2、采用无毒有机胺反应变色，不含铅等有害物质 3、现场需带样品 | 4盒/箱，250片/盒 | 箱 |
| 020 | 130 | 聚乙烯醇栓塞微球(50_100微米） | 用于富血管型恶性肿瘤的栓塞治疗，不可降解材质，压缩比达50%，载药种类多，缓释时间久，血液中可悬浮，载药量大，载药速度快，100-300微米、300-500微米，2ml栓塞微球。 |  | 瓶 |
|  | 131 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗，不可降解材质，可变弹性设计，压缩性好，可压缩50%，100-300微米、300-500微米、500-700微米、700-900微米。 |  | 瓶 |
| 021 | 132 | 导引鞘 | 产品由导管，末端软管，座，耐弯折保护套或插入器组成，软头段，高硬度管身，大内腔，该产品适用于将介入诊断设备引导到人体血管中，包括但不限于，经由对侧路径引导到下肢入路及肾动脉。 |  | 套 |
|  | 133 | 微导管 | 该产品由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成。导丝包括核心(镍钛合年不透射线标记、树脂层、亲水涂层，导丝毂。导管包括内层(PTFE)、加强线圈，不透射线标记、抗折保护套。直径2.0-2.8Fr，有导丝，导管长度130-150CM，包括外围和冠状动脉血管系统，一旦进入超选择性部位，微导管可用于控制性和选择性地输注诊断性、栓塞性或治疗性的材料进入血管内。 |  | 根 |
| 022 | 134 | 肠梗阻导管套件 | 材质：硅胶，套装中导丝，有造影球囊，在DSA引导下解决小肠梗阻，16FR-18FR。 |  | 盒 |
|  | 135 | 肠梗阻导管套件 | 材质：硅胶，套装中导丝，有造影球囊，在DSA引导下解决大肠梗阻，20FR-22FR。 |  | 盒 |
|  | 136 | 导丝 | 0.014-0.026” ，铂线圈，120-200cm长度，直、弯头，用于肿瘤介入手术（肝癌TACE等）时，引导微导管超选到肿瘤微血管使用，为配套微导管使用产品。在各种诊断和介入治疗中，该产品用于辅助在外周血管内放置导管。 |  | 根 |
|  | 137 | 微导管 | 最小内径：0.012-0.030” ，长度120-200cm，近端：2.8-3.0F，远端：2.4-3.0F，包括外围和冠状动脉血管系统，一旦进入超选择性部位，微导管可用于控制性和选择性地输注诊断性、栓塞性或治疗性的材料进入血管内。 |  | 根 |
| 023 | 138 | 无菌一次性微波消融针（消融套件） | 通过国家食品药品监督管理总局III类医疗器械注册适配南京康友主机的产品，工作频率:提供2450MHz、915MHz两种频率任选，带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下，消融针与正常组织接触面温度的实时监测显示，测温范围10-45℃，精度±0.5℃，当温度超过,45%℃时，设备自动停止输出，提供圆锥、三棱、圆头等多种不同针头设计的消融针，提供弯型、直型手柄，供临床选择 ，用于肿瘤介入微波消融手术。 |  | 根 |
| 024 | 139 | 栓塞微粒球 | 丙烯酸聚合物微球，粒径范围：100μm-1200μm,注射器1ml装，适用于各种肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）进行靶血管栓塞，达到永久阻断肿瘤血供的作用。适应证，良恶性肿瘤、子宫肌瘤、咯血及止血、前列腺增生、脾功能亢进、动静脉畸形、减肥。 |  | 支 |
|  | 140 | 栓塞微粒球 | 1.产品材质:丙烯酸聚合物（乙烯醇－丙烯酸钠），具有高吸水性。2.为永久性栓塞剂。 3.通过性和压缩性:最大可压缩80% 4.药物缓释时间:THP释放14天以上。5.粒径范围：25mg(50-100um)，膨胀后的粒径范围：200-400um。适用于各种肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）进行靶血管栓塞，达到永久阻断肿瘤血供的作用。适应证，良恶性肿瘤、子宫肌瘤、咯血及止血、前列腺增生、脾功能亢进、动静脉畸形、减肥. |  | 支 |
| 025 | 141 | 一次性使用活体取样钳 | 1、钳取和清除人体消化道内异物使用，有效长度1100mm-2300mm，适应钳道2.0mm-3.0mm，直径1.8mm-2.8mm。 2、需提供多种型号适用于不同内镜。 |  | 把 |
|  | 142 | 一次性使用活体取样钳 | 1、钳取和清除人体消化道内异物使用，有效长度1100mm-2300mm，适应钳道2.0mm-3.0mm，直径1.8mm-2.8mm。 2、需提供多种型号适用于不同内镜。 |  | 把 |
|  | 143 | 一次性使用活体取样钳 | 1、钳取和清除人体消化道内异物使用，有效长度1100mm-2300mm，适应钳道2.0mm-3.0mm，直径1.8mm-2.8mm。 2、需提供多种型号适用于不同内镜。 |  | 把 |
|  | 144 | 一次性使用细胞刷 | 有效长度≥1200mm，适应钳道2.0mm，直径1.8mm。 |  | 把 |
| 026 | 145 | 一次性使用电圈套器 | 有效长度≥2300mm，适应钳道2.0- 2.8mm， 规格：15mm-25mm。 |  | 根 |
| 027 | 146 | 穿刺活检针 | 1：单钩术前定位，一次性使用设计，导丝不易发生移位，能够实现精准定位 2：能够提供单钩，双钩不同型号，满足临床使用 3：单钩导丝前端加强型设计，不易发生移位和折断 4：双钩导丝采用记忆金属设计，可以实现重复定位 5：穿刺定位针尖锋利，针壁光滑，减少病人不适宜感 6：外套管刻度标记，方便医生观察穿刺深度 7：每支灭菌独立包装.规格(G)：18-20，长度(CM)：7-15 8：现场提供样品。 | 18/07 | 支 |
|  | 147 | 穿刺活检针 | 1：单钩术前定位，一次性使用设计，导丝不易发生移位，能够实现精准定位 2：能够提供单钩，双钩不同型号，满足临床使用 3：单钩导丝前端加强型设计，不易发生移位和折断 4：双钩导丝采用记忆金属设计，可以实现重复定位 5：穿刺定位针尖锋利，针壁光滑，减少病人不适宜感 6：外套管刻度标记，方便医生观察穿刺深度 7：每支灭菌独立包装.规格(G)：18-20，长度(CM)：7-15 8：现场提供样品。 | 18/10 | 支 |
|  | 148 | 穿刺活检针 | 1：单钩术前定位，一次性使用设计，导丝不易发生移位，能够实现精准定位 2：能够提供单钩，双钩不同型号，满足临床使用 3：单钩导丝前端加强型设计，不易发生移位和折断 4：双钩导丝采用记忆金属设计，可以实现重复定位 5：穿刺定位针尖锋利，针壁光滑，减少病人不适宜感 6：外套管刻度标记，方便医生观察穿刺深度 7：每支灭菌独立包装.规格(G)：18-20，长度(CM)：7-15 8：现场提供样品。 | 20/10 | 支 |
|  | 149 | 穿刺活检针（一次性半自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、独有的内置击发保险，杜绝误击发 3、每支灭菌独立包装。规格(G):14-20，长度(cm)：10-25 4、特殊显影，超声精准定位 5、可配合同轴针适配器使用，满足小结节或危险部位穿刺需求。 6、现场提供样品。 | NS 16/10 | 支 |
|  | 150 | 穿刺活检针（一次性半自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、独有的内置击发保险，杜绝误击发 3、每支灭菌独立包装。规格(G):14-20，长度(cm)：10-25 4、特殊显影，超声精准定位 5、可配合同轴针适配器使用，满足小结节或危险部位穿刺需求。 6、现场提供样品。 | NS 16/16 | 支 |
|  | 151 | 穿刺活检针（一次性半自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、独有的内置击发保险，杜绝误击发 3、每支灭菌独立包装。规格(G):14-20，长度(cm)：10-25 4、特殊显影，超声精准定位 5、可配合同轴针适配器使用，满足小结节或危险部位穿刺需求。 6、现场提供样品。 | NS 16/20 | 支 |
|  | 152 | 穿刺活检针（一次性半自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、独有的内置击发保险，杜绝误击发 3、每支灭菌独立包装。规格(G):14-20，长度(cm)：10-25 4、特殊显影，超声精准定位 5、可配合同轴针适配器使用，满足小结节或危险部位穿刺需求。 6、现场提供样品。 | NS 18/10 | 支 |
|  | 153 | 穿刺活检针（一次性半自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、独有的内置击发保险，杜绝误击发 3、每支灭菌独立包装。规格(G):14-20，长度(cm)：10-25 4、特殊显影，超声精准定位 5、可配合同轴针适配器使用，满足小结节或危险部位穿刺需求。 6、现场提供样品。 | NS 18/16 | 支 |
|  | 154 | 穿刺活检针（一次性半自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、独有的内置击发保险，杜绝误击发 3、每支灭菌独立包装。规格(G):14-20，长度(cm)：10-25 4、特殊显影，超声精准定位 5、可配合同轴针适配器使用，满足小结节或危险部位穿刺需求。 6、现场提供样品。 | NS 18/20 | 支 |
|  | 155 | 穿刺活检针（一次性全自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、满足1.8cm取样槽，确保足量样本 3、每支灭菌独立包装.规格(G):直径14-20，长度(CM)：10-25; 4、针尖特殊显影，须有1号/2号分步上弦键，左右键轻巧上弦设计;实现单手操作 5、可搭配同轴针和适配器使用 6、现场提供样品。 | VPA 16/16 | 支 |
|  | 156 | 穿刺活检针（一次性全自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、满足1.8cm取样槽，确保足量样本 3、每支灭菌独立包装.规格(G):直径14-20，长度(CM)：10-25; 4、针尖特殊显影，须有1号/2号分步上弦键，左右键轻巧上弦设计;实现单手操作 5、可搭配同轴针和适配器使用 6、现场提供样品。 | VPA 16/20 | 支 |
|  | 157 | 穿刺活检针（一次性全自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、满足1.8cm取样槽，确保足量样本 3、每支灭菌独立包装.规格(G):直径14-20，长度(CM)：10-25; 4、针尖特殊显影，须有1号/2号分步上弦键，左右键轻巧上弦设计;实现单手操作 5、可搭配同轴针和适配器使用 6、现场提供样品。 | VPA 18/16 | 支 |
|  | 158 | 穿刺活检针（一次性全自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、满足1.8cm取样槽，确保足量样本 3、每支灭菌独立包装.规格(G):直径14-20，长度(CM)：10-25; 4、针尖特殊显影，须有1号/2号分步上弦键，左右键轻巧上弦设计;实现单手操作 5、可搭配同轴针和适配器使用 6、现场提供样品。 | VPA 18/20 | 支 |
|  | 159 | 穿刺活检针（一次性全自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、满足1.8cm取样槽，确保足量样本 3、每支灭菌独立包装.规格(G):直径14-20，长度(CM)：10-25; 4、针尖特殊显影，须有1号/2号分步上弦键，左右键轻巧上弦设计;实现单手操作 5、可搭配同轴针和适配器使用 6、现场提供样品。 | VPA 18/25 | 支 |
|  | 160 | 穿刺活检针（一次性全自动活检装置） | 1、多种击发模式可满足临床:肺脏、肝脏、肾脏、腹部、甲状腺结节等各种不同部位的穿刺活检 2、满足1.8cm取样槽，确保足量样本 3、每支灭菌独立包装.规格(G):直径14-20，长度(CM)：10-25; 4、针尖特殊显影，须有1号/2号分步上弦键，左右键轻巧上弦设计;实现单手操作 5、可搭配同轴针和适配器使用 6、现场提供样品。 | VPA 20/16 | 支 |
|  | 161 | 一次性穿刺活检针(同轴引导定位针） | 1、三棱针尖，穿刺破皮锋利； 2、针尖特殊显影工艺，超声等影像下显影清晰； 3、外套管刻度标识，便于掌握穿刺深度； 4、每支灭菌独立包装.规格(G)：13-19，长度(CM)：5-15； 5、须含有适配器。可配合活检针取样； 6、现场提供样品。 | TZ 15/11 | 支 |
|  | 162 | 一次性穿刺活检针(同轴引导定位针） | 1、三棱针尖，穿刺破皮锋利； 2、针尖特殊显影工艺，超声等影像下显影清晰； 3、外套管刻度标识，便于掌握穿刺深度； 4、每支灭菌独立包装.规格(G)：13-19，长度(CM)：5-15； 5、须含有适配器。可配合活检针取样； 6、现场提供样品。 | TZ 17/11 | 支 |
|  | 163 | 一次性穿刺活检针(同轴引导定位针） | 1、三棱针尖，穿刺破皮锋利； 2、针尖特殊显影工艺，超声等影像下显影清晰； 3、外套管刻度标识，便于掌握穿刺深度； 4、每支灭菌独立包装.规格(G)：13-19，长度(CM)：5-15； 5、须含有适配器。可配合活检针取样； 6、现场提供样品。 | TZ 19/11 | 支 |
|  | 164 | 一次性穿刺活检针(多用途千叶针） | 1、能用于甲状腺、浅表淋巴结、羊水等多部位穿刺活检； 2、针尖多切面设计，保证穿刺锋利。针芯前端涂层设计，显影更清晰。 3、同轴针结构，样本来自目标组织，提高诊断阳性率。 4、每支灭菌独立包装.规格齐全，解决不同部位穿刺需求，规格：18-25G，长度需满足：5-20CM. | PA 22/05 | 支 |
|  | 165 | 一次性穿刺活检针(多用途千叶针） | 1、能用于甲状腺、浅表淋巴结、羊水等多部位穿刺活检； 2、针尖多切面设计，保证穿刺锋利。针芯前端涂层设计，显影更清晰。 3、同轴针结构，样本来自目标组织，提高诊断阳性率。 4、每支灭菌独立包装.规格齐全，解决不同部位穿刺需求，规格：18-25G，长度需满足：5-20CM. | PA 22/08 | 支 |
| 028 | 166 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 主要用于乳房病变组织取样，供诊断使用，部分或完全切除影像下异常组织，供组织学检查使用；耗材适配 EnCor ENSPIRE 规格E4230机型，耗材为7G,标本盒可更换，可追加注射麻药。 | 7G | 支 |